ORÇAMENTO

1 - OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para adequação da infraestrutura das novas salas da Guarda Municipal de Americana – SP (GAMA).

A Guarda Municipal de Americana - GAMA solicita Orçamento/Proposta Financeira, para contratação do objeto acima, conforme segue abaixo.

Proponente: _________________________________________________ CNPJ/CPF:___________________________________________________ Endereço:____________________________________________________ Bairro:______________________________ CEP:____________________ cidade:_________________________________ Estado:_____________ Telefone: __________________________ e-mail:_______________________________________________________

| ÍTEM | U.M | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PC | 1,00 | Caixa de montagem metálica 700x500x200mm com grau de proteção IP54 |  |  |
| 02 | BR | 1,00 | Eletroduto galvanizado 2.1/2", tipo médio |  |  |
| 03 | PC | 2,00 | Arruela para eletroduto 2.1/2" |  |  |
| 04 | PC | 2,00 | Bucha para eletroduto 2.1/2" |  |  |
| 05 | PC | 10,00 | Plugue macho 2P+T, 10A, padrão nacional |  |  |
| 06 | PC | 1,00 | Disjuntor tripolar 80A, curva C, 220/380V |  |  |
| 07 | UN | 10,00 | Luminária de emergência com 30 LEDs |  |  |
| 08 | MT | 200,00 | Cabo flexível 2,5mm², verde/amarelo, 750V |  |  |
| 09 | MT | 100,00 | Cabo flexível 1,5mm², preto, 750V |  |  |
| 10 | MT | 100,00 | Cabo flexível 1,5mm², amarelo, 750V |  |  |
| 11 | MT | 500,00 | Cabo flexível 2,5mm², preto, 750V |  |  |
| 12 | MT | 200,00 | Cabo flexível 2,5mm², azul, 750V |  |  |
| 13 | MT | 300,00 | Cabo flexível 4,0mm², preto, 750V |  |  |
| 14 | MT | 300,00 | Cabo flexível 6,0mm², preto, 750V |  |  |
| 15 | MT | 50,00 | Cabo flexível 16,0mm², preto, 750V |  |  |
| 16 | MT | 20,00 | Cabo flexível 16,0mm², azul, 750V |  |  |
| 17 | RL | 3,00 | Fita isolante 19mm x 20m, padrão industrial |  |  |
| 18 | RL | 1,00 | Fita isolante 18mm x 10m, branca |  |  |
| 19 | RL | 1,00 | Fita isolante 18mm x 10m, azul |  |  |
| 20 | RL | 1,00 | Fita isolante 18mm x 10m, amarela |  |  |
| 21 | PC | 1,00 | Alicate universal para uso em elétrica |  |  |
| 22 | PC | 1,00 | Barramento neutro com 12 polos |  |  |
| 23 | BR | 1,00 | Trilho DIN perfurado 35x7,5mm, 1 metro |  |  |
| 24 | PC | 1,00 | Barramento tipo pente trifásico, 3 polos, 1 metro |  |  |
| 25 | BR | 1,00 | Haste para aterramento 2,40m, diâmetro 10mm |  |  |
| 26 | PC | 1,00 | Conector para haste de aterramento 5/8" |  |  |
| 27 | PC | 4,00 | Conector tipo split-bolt para cabo até 35mm² |  |  |
| 28 | PC | 30,00 | Terminal pino tubular isolado 4,0mm² |  |  |
| 29 | PC | 30,00 | Terminal pino tubular isolado 6,0mm² |  |  |
| 30 | PC | 30,00 | Terminal pino tubular isolado 10,0mm² |  |  |
| 31 | PC | 30,00 | Painel LED sobreposto quadrado, 36W, luz branca fria (6000K), 40x40cm |  |  |
| 32 | PC | 1,00 | Interruptor diferencial residual (IDR) 4 polos, 63A, 30mA |  |  |
| 33 | PC | 20,00 | Placa 4x2 para 1 módulo com suporte |  |  |
| 34 | PC | 10,00 | Interruptor simples para embutir, 10A |  |  |
| 35 | PC | 90,00 | Placa 4x2 para 2 módulos com suporte |  |  |
| 36 | PC | 190,00 | Tomada 2P+T, 20A, padrão NBR 14136 |  |  |
| 37 | PC | 60,00 | Placa 4x2 cega com suporte |  |  |
| 38 | PC | 10,00 | Disjuntor unipolar 10A, curva C |  |  |
| 39 | PC | 10,00 | Disjuntor unipolar 16A, curva C |  |  |
| 40 | PC | 8,00 | Disjuntor bipolar 20A, curva C |  |  |
| 41 | PC | 2,00 | Placa 4x4 cega, acabamento metálico |  |  |
| 42 | PC | 3,00 | Placa 4x4 para 2 tomadas universais, acabamento metálico |  |  |
| 43 | PC | 6,00 | Tomada 2P+T, 20A, para caixa de piso |  |  |

Condição de pagamento: conforme Termo de Referência

______________________

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _________/_______/_________

CARIMBO DO CNPJ